LISTA DE MATERIAL:

Unidades: kgf-cm

| Perfil | Aço | L total | Peso(kgf) |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 150 x 50 x 3.75 [ 150 x 70 x 3.75 [ 150 x 50 x 3 [ 139 x 50 x 2 UENR 150 x 60 x 20 x 2.25 IENR 150x60x20x2.25x300 W 360 64 W 200 26.6 RED 15.88 RED 12.7 W 200 46.1 [ 139 x 50 x 2.65 CA 250 x 100 x 20 x 3.75 W 310 38.7 L 30 x 2 L 50 x 2 CA 63.5 x 4.76 x 170 | ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A572 GR50 ASTM A572 GR50 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A572 GR50 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A572 GR50 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 | 27954.14 3104.71 31058.87 63640.18 111840.6 10485.03 19813.64 6288.08 27082.07 32497.65 8910 19028.51 6901.97 8116.88 69019.66 45158.59 15727.42 | 1933.82 251.34 1740.82 2308.04 5768.12 1081.52 12680.73 1672.63 421.06 323.16 4107.51 904.1 1869.23 3141.23 606.82 680.63 1434.61 |

Peso Total: 40925.36 kgf