LISTA DE MATERIAL:

*Perfis duplos explodidos.

Unidades: kgf-cm

| Perfil | Aço | L total | Peso(kgf) |
| --- | --- | --- | --- |
| CA 150 x 45 x 25 x 3.75 CA 250 x 75 x 17 x 3 CA 300 x 75 x 25 x 3 CA 250 x 50 x 17 x 2.65 CA 80 x 40 x 15 x 2 CA 150 x 50 x 15 x 2 CA 110 x 50 x 15 x 2 CA 90 x 40 x 15 x 2 RED 15.88 | ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 | 6300 3920 6000.08 13440 12000.16 9920.08 13440 12000.16 2541.18 | 964.37 756.99 1345.19 2028.67 655.64 822.33 945.32 693.32 39.51 |

Peso Total: 8251.35 kgf